Приложение №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | Атоматический выключ-ль |  BA04-36-341810-20УХЛ3 250A,660В с н/р110В | шт. | 1 |
| 2 | Атоматический выключ-ль |  3RV1011-1JA15 7-10A | шт. | 1 |
| 3 | Атоматический выключ-ль |  3RV10-21 20-25A | шт. | 1 |
| 4 | Атоматический выключ-ль |  AE-2046M 10 2A B CБ | шт. | 1 |
| 5 | Атоматический выключ-ль |  АЕ2046м-100 25А | шт. | 1 |
| 6 | Атоматический выключ-ль |  АЕ 2046 31.5А | шт. | 1 |
| 7 | Атоматический выключ-ль |  AE 2046M 40 16A B CБ | шт. | 1 |
| 8 | Атоматический выключ-ль |  AE 2056-40 80A | шт. | 1 |
| 9 | Атоматический выключ-ль |  СР31/Х 250В 1А FUSI ELEKTRIC | шт. | 1 |
| 10 | Атоматический выключ-ль |  АЕ2056-100 80А | шт. | 1 |
| 11 | Атоматический выключ-ль |  3RV1011-1НА 5,5-8A | шт. | 1 |
| 12 | Автоматический выключ-ль |  АЕ2046 31,5 А | шт. | 1 |
| 13 | Концевой выключатель |  BZE6-2RN | шт. | 1 |
| 14 | Микровыключатель |  МП2101-Л | шт. | 1 |
| 15 | Концевой выключатель |  XCSM3902L1 | шт. | 1 |
| 16 | Концевой выключатель |  BNS819-B02-R08-40-10 | шт. | 1 |
| 17 | Пускатель | ПМ12-1100 с т/р 110В | шт. | 1 |
| 18 | Пускатель | ПМЛ 1100220В | шт. | 1 |
| 19 | Пускатель | ПMЛ-110004 110B | шт. | 1 |
| 20 | Пускатель | ПMЛ-2100 04 110B  | шт. | 1 |
| 21 | Пускатель | ПМЛ-2100 04 220В | шт. | 1 |
| 22 | Пускатель | ПМЛ 2100 04 380В | шт. | 1 |
| 23 | Пускатель | ПMЛ 110104 380B | шт. | 1 |
| 24 | Пускатель | ПМЛ 3100 110В | шт. | 1 |
| 25 | Пускатель | ПМЛ 3100 220В | шт. | 1 |
| 26 | Пускатель | ПМЛ 3100 380/40А | шт. | 1 |
| 27 | Пускатель | ПМЛ-110-10А-220АС | шт. | 1 |
| 28 | Пускатель | ПМЛ15001 10А 110В рев | шт. | 1 |
| 29 | Пускатель |  3RH 1122-1AF00 110VAC | шт. | 1 |
| 30 | Пускатель в корпусе | ПМЛ 2220,2230 25А | шт | 12 |
| 31 | Пускатель в корпусе | ПМЛ 3220,3230 40А | шт | 8 |
| 32 | Пускатель в корпусе | ПМЛ 4220,3230 63А | шт | 4 |
| 33 | Пускатель в корпусе | ПМЛ 2220,2230 25А | шт | 12 |
| 34 | Пускатель в корпусе | ПМЛ 3220,3230 40А | шт | 8 |
| 35 | Пускатель в корпусе | ПМЛ 4220,3230 63А | шт | 4 |
| 36 | Реле времени | SIEMENS 7PU 40-40 | шт. | 1 |
| 37 | Реле времени |  3RP 1505-1AW30 (0...100h) 24-220В | шт. | 1 |
| 38 | Реле времени |  3RP 1513-1AQ30 | шт. | 1 |
| 39 | Реле времени |  ВЛ68УХЛ4 0,1...99,9сек 220В 50Гц | шт. | 1 |
| 40 | Реле втягивающее | 13003700000000 РЕЛЕ ВТЯГИВАЮЩЕЕ | шт. | 1 |
| 41 | Тепловое реле | РТЛ | шт | 4 |
| 42 | Тепловое реле | РТЛ | шт | 4 |
| 43 | Переключатель |  XB4BD33 чер 3поз. 1НО+1НО | шт. | 1  |
| 44 | Переключатель |  XB2ВG41 | шт. |  1 |
| 45 | Переключатель |  XB4-BA21 чер | шт. |  1 |
| 46 | Переключатель |  ПУ3K22В-2 3 ПOЗ C KЛЮЧ 2HO 2HЗ | шт. |  1 |
| 47 | Кнопка | KE-011 ИCП2 KPACH | шт. | 1  |
| 48 | Кнопка | KE-011 ИCП2 ЧEPH | шт. |  1 |
| 49 | Кнопка крас.гр. | КЕ-021 исп2  | шт. |  1 |
| 50 | Кнопка черный грибок | КЕ-021 испол. 2 (1НО+1НЗ)  | шт. |  1 |
| 51 | Кнопка аварийного откл. |  Кнопка с фикс. 1НЗ гр. XB4BS542 | шт. |  1 |
| 52 | Кнопка красная гриб | KГK11-1 ГPИБ Д-35 KPAC 1HO 1HЗ | шт. |  1 |
| 53 | Кнопка КЕ с грибком  | 23+2р | шт. | 4 |
| 54 | Счетчик модульный | МИС-5025 | шт. | 1 |
| 55 | Тиристорный модуль |  SKKT 106/16E 1600B 106A | шт. | 3 |
| 56 | Модуль | 99702020900125 МОДУЛЬ SKM400GB125D | шт. | 1 |
| 57 | Концевик | 00700801902014 CL.9007 C52B2 | шт. | 1  |
| 58 | Концевик | 00700801902056 CL.9007 C62B2 ( B61B2-M12 ) | шт. | 1  |
| 59 | Приставка | 3RH1911-1FA40 4NO | шт. | 1  |
| 60 | Приставка контактная | ПKЛ 1104 | шт. | 1 |
| 61 | Приставка контактная | ПKЛ4004 | шт. | 1  |
| 62 | Приставка | 00705800294006 ПРИСТАВКА ПКЛ 22-04 | шт. | 1  |